Značky EPS

Při projektování a návrhách EPS se setkáme s použitím značek. Při zpracování je možno vytvořit a použít vlastní značky, ale pak je nutno je zakreslit s popisek do legendy dokumentace.

Ukázka značek:

Značky         Význam- popis

|  | Hlásič kouře optický, bodový |
| --- | --- |
|  | Hlásič teplot diferenciální, bodový, hlásič teplot statický, bodový, hlásič teplot, bodový (statický+diferenciální) |
|  | Multisenzorový hlásič bodový (hlásič kouře, hlásič teplot) |
|  | Multisenzorový hlásič bodový (hlásič kouře, hlásič teplot) |
|  | Multisenzorový hlásič bodový (hlásič kouře optický, hlásič kouře ionizační, hlásič teplot) |
|  | Hlásič kouře lineární, vysílač |
|  | Hlásič kouře lineární, přijímač |
|  | Tlačítkový hlásič |
|  | Zkratový oddělovač, izolátor |
|  | Adresovací jednotka, reléová skříň, koppler |
|  | Ústředna |
|  | Klíčový trezor |
|  | Obslužné pole požární ochrany |
|  | Zařízení pro přenos požárního poplachu a poruchových stavů |
|  | Signalizační tablo |
|  | Akumulátor |
|  | Požární poplachové zařízení, poplachová siréna |
|  | Ukončení kabelové trasy zavíčkovanou instalační krabicí KO68, KO 97, nebo volný vývod instalační trubky |
|  | Vývod 0.5m kabelu rozvodu elektrické zabezpečovací signalizace, uložený v zavíčkované instalační krabici KO 97 |