### Testové otázky:  Vlastnosti plynů a jejich váha vůči vzduchu

### 1.  Propan butan (LPG):

### a) Těžší než vzduch, klesá k podlaze

### b) Lehčí než vzduch, stoupá ke stropu

### c) Neklesá a drží se na stejné výškové hladině

### 2. Zemní plyn (LNG, CNG):

### a) Lehčí než vzduch, stoupá ke stropu

### b) Neklesá a drží se na stejné výškové hladině

### c) Těžší než vzduch, klesají k podlaze

3. Oxid uhelnatý (CO):

### a) Neklesá a drží se na stejné výškové hladině

b) Lehčí než vzduch, stoupá ke stropu

c) Těžší než vzduch, klesají k podlaze

4. Ropné látky:

### a) Neklesá a drží se na stejné výškové hladině

### b) Lehčí než vzduch, stoupá ke stropu

### c) Těžší než vzduch, klesají k podlaze

5. Etylen:

a) Lehčí než vzduch, stoupá ke stropu

### b) Neklesá a drží se na stejné výškové hladině

c) Těžší než vzduch, klesají k podlaze

Výsledek:

1a, 2a, 3a, 4c, 5a